## AUSSCHREIBEN.DE
AUSSCHREIBEN.DE |  |  | 19.03.2024
Pos. | Bezeichnung | Menge | Einheit | EP | GP
1 | MENNEKES Elektromobilität
1.1 | 4You
1.1.1 | AMTRON® 4You 310 11 C2
Allgemein -Ladung nach Mode 3 gemäß IEC 61851-1 -Steckvorrichtungen gemäß IEC 62196 -Max. Ladeleistung: 11 kW -Anschluss: 1-/ 3-phasig -Max. Ladeleistung konfigurierbar durch Elektrofachkraft -LED-Statusanzeige -Umschaltung der Lademodi über Taster an der Wallbox -Energiesparmodus für einen reduzierten Standby-Verbrauch -Fest angeschlossenes Ladekabel Typ 2 (7.5 m) -Integrierte Kabelaufhängung -Austauschbares Font Cover -Farbe Front Cover: moon silver Möglichkeiten zur Autorisierung -Autostart (ohne Autorisierung) -RFID (ISO / IEC 14443 A/B) Kompatibel zu MIFARE classic und MIFARE DESFire Möglichkeiten zum lokalen Lastmanagement -Reduzierung des Ladestroms über einen externen Schaltkontakt (Downgrade-Eingang) -Reduzierung des Ladestroms bei ungleichmäßiger Phasenbelastung (Schieflastbegrenzung) -Solar-Laden durch einen vorgelagerten, externen Energiezähler -1-/3-phasiges Solar-Laden für Ladeleistungen von 1,4 -11 kW inkl. dynamischer Phasenumschaltung -Lokaler Blackoutschutz durch die Anbindung eines externen Modbus RTU Energiezählers Möglichkeiten zur Anbindung an ein externes Energiemanagementsystem (EMS) -Über Modbus RTU Integrierte Schutzeinrichtungen -DC-Fehlerstromüberwachung > 6 mA nach IEC 62955 -Fehlerstromschutzschalter muss vorgelagert installiert werden -Leitungsschutzschalter muss vorgelagert installiert werden -Schaltausgang für die Ansteuerung eines externen Arbeitsstromauslösers, um im Fehlerfall (verschweißter Lastkontakt, welding detection) den Ladepunkt vom Netz zu trennen Artikelbezeichnung: AMTRON® 4You 310 11 C2 Bestellnummer: 1313201205SR oder gleichwertig
Artikelnr.: 1313201205SR
|  | 1 | Stk | 762 | 762
|  |  | Gesamt |  | 762