Homematic IP Wired Buskabeladapter #153390A0

Der Homematic IP Wired Buskabeladapter ist Teil des Homematic IP Smart-Home-Systems und ermöglicht den Übergang von Bus-Kabeln mit MOLEX Ultra-Fit-Steckverbindern auf individuelle Bus-Kabel ohne Steckverbinder. Auch Homematic IP Wired Unterputzgeräte, welche sich verteilt im Haus befinden, können mit dem Buskabeladapter an das Homematic IP Wired-System angeschlossen werden.

Hierfür bietet der Adapter eine zum Homematic IP Wired-System passende Buchse auf der einen Geräteseite, wohingegen die andere Seite über vier Klemmanschlüsse für Leitungen mit einem Querschnitt von bis zu 0,2 - 1,5 mm² bereitsteht. Bei Bedarf kann der Adapter direkt an der Hutschiene befestigt werden. Hierfür bietet sich der Wago-Hutschienen-Adapter (Wago Art. 209-137) an, welcher werkzeuglos sowohl am Adapter als auch an der Hutschiene befestigt werden kann.

Weiterführende Produktinformationen gibt es unter [www.homematic-ip.com](http://www.homematic-ip.com). Im Download-Bereich ist ein ausführliches Anwenderhandbuch zum Homematic IP System zu finden.

**Produkteigenschaften**

1. Ermöglicht den Übergang von Bus-Kabeln mit MOLEX Ultra-Fit-Steckverbindern auf individuelle Bus-Kabel ohne Steckverbinder.
2. Homematic IP Wired-Unterputzgeräte, die sich verteilt im Haus befinden, lassen sich mit dem Wired Buskabeladapter an Homematic IP Wired-Hutschienengeräte im Elektroverteiler anschließen.
3. Verfügt über vier beschriftete Klemmanschlüsse für Leitungen von 0,2 bis 1,5 mm².
4. Kann werkzeuglos mit separatem Montageadapter an Hutschienen befestigt werden.