## AUSSCHREIBEN.DE
AUSSCHREIBEN.DE |  |  | 19.03.2024
Pos. | Bezeichnung | Menge | Einheit | EP | GP
1 | MENNEKES Elektromobilität
1.1 | 4You
1.1.1 | AMTRON® 4You 110 11 C2
Allgemein -Ladung nach Mode 3 gemäß IEC 61851-1 -Steckvorrichtungen gemäß IEC 62196 -Max. Ladeleistung: 11 kW -Anschluss: 1-/ 3-phasig -Max. Ladeleistung konfigurierbar durch Elektrofachkraft -LED-Statusanzeige -Energiesparmodus für einen reduzierten Standby Verbrauch -Fest angeschlossenes Ladekabel Typ 2 (7.5 m) -Integrierte Kabelaufhängung -Austauschbares Front Cover -Farbe Font Cover: stone grey Möglichkeiten zur Autorisierung -Autostart (ohne Autorisierung) -Über einen externen Schaltkontakt (Freigabe-Eingang) Möglichkeiten zum lokalen Lastmanagement -Reduzierung des Ladestroms über einen externen Schaltkontakt (Downgrade-Eingang) -Reduzierung des Ladestroms bei ungleichmäßiger Phasenbelastung (Schieflastbegrenzung) Integrierte Schutzeinrichtungen -DC-Fehlerstromüberwachung > 6 mA nach IEC 62955 -Fehlerstromschutzschalter muss vorgelagert installiert werden -Leitungsschutzschalter muss vorgelagert installiert werden -Schaltausgang für die Ansteuerung eines externen Arbeitsstromauslösers, um im Fehlerfall (verschweißter Lastkontakt, welding detection) den Ladepunkt vom Netz zu trennen Artikelbezeichnung: AMTRON® 4You 110 11 C2 Bestellnummer: 1311201205GY oder gleichwertig
Artikelnr.: 1311201205GY
|  | 1 | Stk | 689 | 689
|  |  | Gesamt |  | 689