Homematic IP Hutschienenadapter für Multi IO Box #150123A2

Der Homematic IP Hutschienenadapter ermöglicht die einfache Montage der Homematic IP Multi IO Box auf Standard-Hutschienen. Durch ein einfaches Aufrasten des Adapters auf die Hutschiene, ist eine schnelle und sichere Installation möglich. Dieser Adapter ist passend für alle 35 mm-Tragschienen, die nach DIN EN 60715 zertifiziert sind.

**Produkteigenschaften**

1. Der Hutschienenadapter ist passend für die Homematic IP Multi IO Box zur einfachen Montage auf der Hutschiene.
2. Durch das einfache Aufrasten auf die Hutschiene, ist eine sichere Installation der Multi IO Box möglich.
3. Der Hutschienenadapter passt auf alle 35 mm-Tragschienen, die nach DIN EN 60715 zertifiziert sind.