KNX Dimm-Leistungserweiterung 1fach, Dimm-Boster (DMB 1 T)

1 Kanal - Dimmleistungserweiterung um 400 W/VA von DMG 2 T und DME 2 T. Reiheneinbaugehäuse; Breite 17,5 mm; mit jedem Steuerausgang von DMG 2 T und DME 2 T können bis zu 5 Dimmboosters DMB 1 T mit max. 5 x 400W/VA Leistung pro Kanal angesteuert werden. Zum Dimmen von Glühlampen, Niedervolt und Hochvolt-Halogenlampen, dimmbare Energiesparlampen, dimmbare LED-Retrofitlampen; auch zur Ansteuerung von vielen Lüftern geeignet.

Liefern, montieren, betriebsfertig anschließen und einstellen

...

Fabrikat: Theben

Typ: DMB 1 T KNX

Bestell-Nr.: 4930279

Einheit: ST

25.2.2011