EIB/KNX Nebenuhr, einseitige Wanduhr, Durchm. 25 cm, arabische Zahlen (OSIRIA 220 AR-EIB/KNX)

EIB/KNX Nebenuhr; einseitige Innen-Wanduhr; Ziffernblatt Durchmesser 25 cm; weißes Metallziffernblatt mit schwarzen arabischen Zahlen; schwarze DIN-Balkenzeiger für Stunden- und Minutenanzeige; roter  Sekundenzeiger; schlagfestes Kunststoffgehäuse mit mattiertem Rand; Durchmesser 26,5 cm; Höhe 6,0 cm; Gangreserve ca. 10 Tage.

Liefern, montieren, betriebsfertig anschließen und einstellen

...

Fabrikat: Theben

Typ: OSIRIA 220 AR-EIB/KNX

Bestell-Nr.: 5009200

Einheit: ST

25.2.2011