EIB/KNX Nebenuhr, einseitige Wanduhr, Durchm. 40 cm, arab. Zahlen (OSIRIA 240 AR-EIB/KNX)

EIB/KNX Nebenuhr; einseitige Innen-Wanduhr; Ziffernblatt Durchmesser 40 cm; weißes Metallzifferblatt mit schwarzen arabischen Zahlen; schwarze Balkenzeiger für Stunden- und Minutenanzeige; roter  Sekundenzeiger; schlagfestes Kunststoffgehäuse mit mattiertem Rand;  flaches stoßgeschütztes Plexiglas; Durchmesser 41,5 cm; Höhe 6,4 cm; Gangreserve ca. 10 Tage.

Liefern, montieren, betriebsfertig anschließen und einstellen

...

Fabrikat: Theben

Typ: OSIRIA 240 AR-EIB/KNX

Bestell-Nr.: 5009230

Einheit: ST

25.2.2011