EIB/KNX Nebenuhr, einseitige Wanduhr, Durchm 40 cm, Strichziffern (OSIRIA 240 SR-EIB/KNX)

EIB/KNX Nebenuhr; einseitige Innen-Wanduhr; Ziffernblatt Durchmesser 40 cm; weißes Metallzifferblatt mit schwarzen Feinstrichziffern für Stunden und Minuten; Ziffernblatt nach DIN 41 091; schlagfestes Kunststoffgehäuse mit mattiertem Rand; Durchmesser 41,5 cm; Höhe 6,4 cm; Gangreserve ca. 10 Tage.

Liefern, montieren, betriebsfertig anschließen und einstellen

...

Fabrikat: Theben

Typ: OSIRIA 240 SR-EIB/KNX

Bestell-Nr.: 5009231

Einheit: ST

25.2.2011