EIB/KNX Nebenuhr, einseitige Wanduhr, Durchm. 40 cm, arabische Zahlen (OSIRIA 241 AR-EIB/KNX)

EIB/KNX Nebenuhr; einseitige Innen-Wanduhr; Ziffernblatt Durchmesser 40 cm; weißes Metallziffernblatt mit schwarzen arabischen Zahlen; schwarze DIN-Balkenzeiger für Stunden- und Minutenanzeige; roter  Sekundenzeiger; gewölbtes stoßgeschütztes Plexiglas; hochwertig verchromtes Metallgehäuse; Durchmesser 44,5 cm; Höhe 7,2 cm; Gangreserve ca. 10 Tage.

Liefern, montieren, betriebsfertig anschließen und einstellen

...

Fabrikat: Theben

Typ: OSIRIA 241 AR-EIB/KNX

Bestell-Nr.: 5009240

Einheit: ST

25.2.2011