EIB/KNX Nebenuhr, doppelseitige Wanduhr (OSIRIA 242 SR-EIB/KNX)

EIB/KNX Nebenuhr; doppelseitige Innen-Wanduhr; Ziffernblatt Durchmesser 40 cm; weiße Zifferblätter mit schwarzen Feinstrichziffern; schwarze Balkenzeiger für Stunden- und Minutenanzeige; roter Sekundenzeiger; stoßgeschützte Plexigläser; sehr stabiles, weiß lackiertes Metallgehäuse (RAL 9016); solider Metallarm(15cm) für Wand- oder Deckenmontage; Durchmesser 42 cm; Gehäusetiefe 11,6 cm; Gangreserve ca. 10 Tage.

Liefern, montieren, betriebsfertig anschließen und einstellen

...

Fabrikat: Theben

Typ: OSIRIA 242 SR-EIB/KNX

Bestell-Nr.: 5009251

Einheit: ST

25.2.2011