Raum-Thermostate mit Schalter für Zusatzheizung und Kontrolllampe (RAM 704)

Raumtemperaturregler; 5 - 30°C; mit Schalter und LED für Zusatzheizung EIN/AUS; Wandgehäuse 74 x 74 x 28 mm; Farbe reinweiß; Öffner 10 A/230 V~.

Liefern, montieren, betriebsfertig anschließen und einstellen

...

Fabrikat: Theben

Typ: RAM 704

Bestell-Nr.: 7040001

Einheit: ST

28.2.2011