Raum-Thermostate, Umschaltkontakt für Heizen bzw. Kühlen (RAM 708)

Raumtemperaturregler 5 - 30°C; mit Schalter und LED für Heizung EIN/AUS; Wandgehäuse 74 x 74 x 28 mm;  zusätzlicher Schalter und LED für Zusatzheizung; Farbe reinweiß; Öffner 10 A/230 V~.

Liefern, montieren, betriebsfertig anschließen und einstellen

...

Fabrikat: Theben

Typ: RAM 708

Bestell-Nr.: 7080001

Einheit: ST

28.2.2011