Raum-Thermostate, elektronisch mit Fernfühler (RAM 714 A)

Elektronischer Raumtemperaturregler; 10 - 60°C; externer Temperaturfühler für Fußbodenheizung; Fühlerkabel (IP54); Länge 4m; Schalter Heizen EIN/AUS; externe Absenkung 3,5K oder 2K (zeitgesteuert mit Schaltuhr); Farbe reinweiß; Wandgehäuse 74 x 74 x 28 mm; Öffner 16A/230V~.

Liefern, montieren, betriebsfertig anschließen und einstellen

...

Fabrikat: Theben

Typ: RAM 714 A

Bestell-Nr.: 7140016

Einheit: ST

28.2.2011