Reiheneinbau-Treppenlicht-Zeitschalter mit Synchronmotor (ELPA 8)

Reiheneinbau-Treppenlicht-Zeitschalter; Breite 17,5 mm; Zeitbereich 1 - 7 Minuten; nachschaltbar; max. 50 mA Glimmlampenlast; 3- und 4-Leiter-Anschluß; Dauerlichtfunktion; 1 Schließer 16 (10)A/230V~

Liefern, montieren, betriebsfertig anschließen und einstellen

...

Fabrikat: Theben

Typ: ELPA 8

Bestell-Nr.: 0080002

Einheit: ST

Zubehör:

Klemmenabdeckung

Bestell-Nr.: 907 0 065

23.2.2011