Reiheneinbau-Treppenlicht-Zeitschalter für Nachrüstung alter Anlagen (ELPA 9)

Reiheneinbau – Treppenlicht – Zeitschalter; Breite 17,5 mm; Zeitbereich 1 - 7 Min; nicht nachschaltbar; nur für 3- Leiter - Anschluss mit Bodenbeleuchtung; max. 50 mA Glimmlampenlast; nur zur Nachrüstung bestehender Anlagen; 1 Schließer 16(10)A/ 230V~

Liefern, montieren, betriebsfertig anschließen und einstellen

...

Fabrikat: Theben

Typ: ELPA 9

Bestell-Nr.: 0090001

Einheit: ST

Zubehör:

Klemmenabdeckung

Bestell-Nr.: 907 0 065

23.2.2011