Zeitprogrammstecker 7 Tage, weiß (theben-timer 27 weiß - Woche)

Kompakter Zeitprogrammstecker; Gehäuse 71 x 71 x 41 mm; Farbe weiß; Wochenzeitprogramm durch 84 Segmente im Abstand von 2 Std. programmierbar; Handschalter für Schaltungsvorwahl; Schaltleistung 3500 W.

Liefern und einstellen

...

Fabrikat: Theben

Typ: theben-timer 27 weiß - Woche

Bestell-Nr.: 0270930

Einheit:

23.2.2011