Unterputz – Treppenlicht-Zeitschalter mit 12 Funktionen, Nulldurchgangsschaltung (ELPA 041)

Unterputz-Treppenlicht-Zeitschalter, Gehäuse 52x48x24 mm, Zeitbereich 0,5 - 20 Min., nachschaltbar, 12 Funktionen per DIP-Schalter wählbar: Taster- oder Schalter-Anschluss, nachschaltbar oder vorzeitig ausschaltbar, zu- und abschaltbare Ausschalt-Vorwarnung (DIN 18015-2), zu- und abschaltbarer Langzeitbereich 60 Min; 3- und 4- Leiter-Anschluss, Nulldurchgangsschaltung, max. 30mA Glimmlampenlast mit elektronischem Überlastschutz, zusätzlicher Tastereingang galvanisch getrennt für Sprechanlagen AC/DC 8...230 V, 1 Schließer 8(5)A/230 V~.

Liefern, montieren, betriebsfertig anschließen und einstellen

...

Fabrikat: Theben

Typ: ELPA 041

Bestell-Nr.: 0410002

Einheit: ST

23.2.2011