# Unterputz – Treppenlicht-Zeitschalter, Nulldurchgangsschaltung (ELPA 047)

Unterputz-Treppenlicht-Zeitschalter, Gehäuse 52x48x24 mm, Zeitbereich 0,5 - 20 Min., nachschaltbar, 3- und 4- Leiter-Anschluss, Nulldurchgangsschaltung, max. 30mA Glimmlampenlast mit elektronischem Überlastschutz, 1 Schließer 8(5)A/230 V~.

Liefern, montieren, betriebsfertig anschließen und einstellen

Fabrikat: Theben

Typ: ELPA 047

Bestell-Nr.: 0470002

Einheit: ST

23.2.2011