Kurzzeit- und Kühlschaltuhr, Aufbaugeh., 24 Std. u. 60 Min; 2 Kanäle. (FRI 77 g)

Kurzzeit- und Abtauschaltuhr ohne Gangreserve; Wandaufbaugehäuse 105 x 105 x 61mm; 24-Std.-Programm steuert Beginn der Abtauphase; einstellbare Abtaudauer 2-56 Min.; zusätzliche zeitverzögerte Ventilatorsteuerung; 2 Wechsler 16 A 250 V~.

Liefern, montieren, betriebsfertig anschließen und einstellen

...

Fabrikat: Theben

Typ: FRI 77 g

Bestell-Nr.: 0770033

Einheit: ST

23.2.2011