Betriebsstundenzähler, Front 52 x 52 mm, Fronttafeleinbau, 10-80 V DC (BZ 142-1 DC)

Betriebsstundenzähler; 52 x 52mm Frontplatte; Einbauausschnitt 46 x 46 mm; Spannklammer- mit Einrastbefestigung;  Klemmen- oder Flachsteckeranschluss; Zählwerk bis 99 999,99 Stunden; Betriebsspannung 10 - 80VDC

Liefern, montieren, betriebsfertig anschließen und einstellen

...

Fabrikat: Theben

Typ: BZ 142-1 DC

Bestell-Nr.: 1420821

Einheit: ST

23.2.2011