Betriebsstundenzähler, Front 48 x 48 mm, Fronttafeleinbau (BZ 142-1 24V)

Betriebsstundenzähler; 48 x 48mm Frontplatte; Einbauauschnitt 46 x 46 mm; Einrastbefestigung und Spannklammer; Zählwerk bis 99 999,99 Stunden; Klemmen- oder Flachsteckeranschluss; Betriebsspannung 24 V~ /50 Hz; Gehäusefarbe anthrazit.

Liefern, montieren, betriebsfertig anschließen und einstellen

...

Fabrikat: Theben

Typ: BZ 142-1 24V

Bestell-Nr.: 1424721

Einheit: ST

23.2.2011