Betriebsstundenzähler, Front 52 x 52 mm (BZ 143-1)

Betriebsstundenzähler; 52 x 52mm Frontplatte; Einbauausschnitt 46 x 46 mm; Spannklammer mit Einrastbefestigung und Spannklammer; Klemmen- oder Flachsteckeranschluss; Zählwerk bis 99 999,99 Stunden; Betriebsspannung 230 V~/ 50 Hz

Liefern, montieren, betriebsfertig anschließen und einstellen

...

Fabrikat: Theben

Typ: BZ 143-1

Bestell-Nr.: 1430721

Einheit: ST

23.2.2011