Reiheneinbau-Betriebsstundenzähler, 2 TLE (BZ 145)

Reiheneinbau-Betriebsstundenzähler; Breite 35 mm; Schraubklemmen; Zählwerk bis 99 999,9 Stunden; Betriebsspannung 230 V~/ 50 Hz

Liefern, montieren, betriebsfertig anschließen und einstellen

...

Fabrikat: Theben

Typ: BZ 145

Bestell-Nr.: 1450000

Einheit: ST

Zubehör:

Klemmenabdeckung

Bestell-Nr.: 907 0 064

23.2.2011