Reiheneinbau-Betriebsstundenzähler, 2 TLE (BZ 145)

Reiheneinbau-Betriebsstundenzähler; Breite 35 mm; Schraubklemmen; Zählwerk bis 99 999,9 Stunden; Betriebsspannung 24 V~/ 50 Hz

Liefern, montieren, betriebsfertig anschließen und einstellen

...

Fabrikat: Theben

Typ: BZ 145 24V

Bestell-Nr.: 1459024

Einheit: ST

23.2.2011