Digitaler Reiheneinbau-Betriebsstundenzähler, Breite 35 mm (BZ148)

Digitaler Reiheneinbau-Betriebsstundenzähler, Breite 35 mm,  Zählwerk bis 99 999,99 Stunden, Laufanzeige, Klemmschrauben, Betriebsspannung 12 - 150V DC/24 - 240 V AC, 50/60 Hz

Liefern, montieren, betriebsfertig anschließen und einstellen

...

Fabrikat: Theben

Typ: BZ 148

Bestell-Nr.: 1480000

Einheit: ST

Zubehör:

Klemmenabdeckung

Bestell-Nr.: 907 0 064

23.2.2011