Schaltuhr mit Stecksockel 60 Min., Front 72 x 72 mm (TM 179 h)

Schaltuhr mit Stecksockel; Frontrahmen 72x72 mm; Spannklammer; 60 Min. - Programm; kürzeste Schaltzeit 1;25 Min.; 1 Wechsler 10A/ 250V~; Klarsichtabdeckung.

Liefern, montieren, betriebsfertig anschließen und einstellen

...

Fabrikat: Theben

Typ: TM 179 h

Bestell-Nr.: 1790008

Einheit: ST

23.2.2011