Reiheneinbau-Schaltuhr 24 Std., Segmente, Gangreserve, 3 TLE (SUL 181 d)

Reiheneinbau-Schaltuhr mit ca. 200 Stunden Gangreserve; Breite 52,5 mm; 24 Std. Programm; kürzeste Schaltzeit 15 Min.; Uhrzeiger für Zeitanzeige und 12h/24h Erkennung; Uhrzeitkorrektur im und gegen den Uhrzeigersinn möglich; Schaltungsvorwahl; Handschalter mit 3 Stellungen: Dauer- EIN/AUTO/Dauer- AUS; Schaltzustandsanzeige; DuoFix Federsteckklemmen für jeweils 2 Leiter; 1 Wechsler 16A/250V~; 230V /45-50 Hz; Klarsichtabdeckung plombierbar.

Liefern, montieren, betriebsfertig anschließen und einstellen

...

Fabrikat: Theben

Typ: SUL 181 d

Bestell-Nr.: 1810011

Einheit: ST

Zubehör:

Klemmenabdeckung

Bestell-Nr.: 907 0 050

23.2.2011