Schaltuhr mit Stecksockel 24 Std., 110V, Segmente, Gangr., Front 72 x 72 mm (SUL 189 s)

Schaltuhr mit Stecksockel; Frontrahmen 72 x 72 mm; Spannklammer; ca.3 Tage Gangreserve; 24 Std.-Programm; kürzeste Schaltzeit 15 Min.; 1 Wechsler 10A/250V~; Betriebsspannung 110V/50Hz, Klarsichtabdeckung.

Liefern, montieren, betriebsfertig anschließen und einstellen

...

Fabrikat: Theben

Typ: SUL 189 s 110V

Bestell-Nr.: 1891801

Einheit: ST

23.2.2011