Schaltuhr mit Stecksockel 24 Std./7T. mit Gangreserve, Front 72 x 72 mm (SUL 289 g)

Schaltuhr mit Stecksockel; Frontrahmen 72 x 72 mm; Spannklammer; ca. 3 Tage Gangreserve; 24 Std. + 7 Tage-Progr.; kürzeste Schaltzeit 30 Min./12 Std.; Schaltungsvorwahl und Dauerschalter 2 Wechsler 10A 250V~; Klarsichtabdeckung.

Liefern, montieren, betriebsfertig anschließen und einstellen

...

Fabrikat: Theben

Typ: SUL 289 g

Bestell-Nr.: 2890033

Einheit: ST

25.2.2011