Hygrostat für Wandmontage (SOTHIS 715)

Hygrostat für Wandaufbau; Gehäuse 74 x 74mm; Tiefe 28mm; Einstellbereich 35-100% rF;  Wandgehäuse 74 x 74 x 28 mm; 1 Wechsler; Befeuchtung 2A/250V~; Entfeuchtung 5 A/250V~

Liefern, montieren, betriebsfertig anschließen und einstellen

...

Fabrikat: Theben

Typ: SOTHIS 715

Bestell-Nr.: 7150002

Einheit: ST

28.2.2011