Aufbauset für Reiheneinbaugereäte 3 TLE (Aufbauset ( z.B. TR 641 top2))

Aufbauset für Reiheneinbaugeräte mit Klemmenabdeckung; plombierbar; 3 TLE

Liefern, montieren, betriebsfertig anschließen und einstellen

...

Fabrikat: Theben

Typ: Aufbauset ( z.B. TR 641 top2)

Bestell-Nr.: 9070050

Einheit: ST

28.2.2011