Aufbauset für Reiheneinbaugeräte 2 TLE (Aufbauset (z.B. TR 610 top2 ))

Aufbauset für Reiheneinbaugeräte mit Klemmenabdeckung; plombierbar; 2 TLE

Liefern, montieren...

Fabrikat: Theben

Typ: Aufbauset (z.B. TR 610 top2)

Bestell-Nr.: 9070064

Einheit: ST

28.2.2011