Ferntemperaturfühler mit ± 3 K Temperaturanpassung für RAMSES 366 top (Fernfühler 2 (RAMSES 366 /1/2 top))

Ferntemperaturfühler mit ± 3 K Temperaturanpassung; Wandaufbaugehäuse; weiß; Schraubklemmen

Liefern, montieren, betriebsfertig anschließen und einstellen

...

Fabrikat: Theben

Typ: Fernfühler 2 (RAMSES 366 /1/2 top)

Bestell-Nr.: 9070192

Einheit: ST

28.2.2011