USB Schnittstelle KNX (USB Schnittstelle KNX)

USB Schnittstelle KNX; Anschluss an den PC erfolgt über USB Stecker; Reiheneinbaugehäuse 2 TLE.

Liefern, montieren, betriebsfertig anschließen und einstellen

...

Fabrikat: Theben

Typ: USB Schnittstelle KNX

Bestell-Nr.: 907 0 397

Einheit: ST

28.2.2011