Aufbau- Lichtsensor digital (IP 55) mit Wandhalter (Aufbau-Lichtsensor (LUNA top2)

Digitaler Lichtsensor (IP 55) mit Wandhalter

Liefern, montieren, betriebsfertig anschließen und einstellen

...

Fabrikat: Theben

Typ: Aufbau-Lichtsensor digital (LUNA top2)

Bestell-Nr.: 9070415

Einheit: ST

28.2.2011