Separater analoger Lichtsensor (IP 55) mit Wandhalter (Aufbau-Lichtsensor (LUNA))

Separater Lichtsensor (IP 55) mit Wandhalter, DuoFix Steckklemmen

Liefern, montieren, betriebsfertig anschließen und einstellen

...

Fabrikat: Theben

Typ: Aufbau-Lichtsensor analog (LUNA)

Bestell-Nr.: 9070416

Einheit: ST

28.2.2011