Externer Temperatursensor für RAMSES 831/832 top2, IP65 weiß (Ferntemperaturfühler für RAMSES 831/832 top2, weiß)

Externer Temperatursensor; Wandaufbaugehäuse 74 x 74 x 23,3 mm zur Montage vorzugsweise auf UP - Dose; weiß; 4 m Anschlusskabel.

Liefern, montieren, betriebsfertig anschließen und einstellen

...

Fabrikat: Theben

Typ: Externer Temperatursensor für RAMSES 831/832 top2, weiß

Bestell-Nr.: 9070459

Einheit: ST

28.2.2011