Mastbefestigung für Wetterstation (Mastbefestigung S)

Zur Mast- oder Eckbefestigung von max. 2 Wetterstationen Meteodata, LUXOR oder LUNA, Mastdurchmesser 48-60 mm

Liefern, montieren, betriebsfertig anschließen und einstellen

Fabrikat: Theben

Typ: Mastbefestigung S

Bestell-Nr.: 9070928

Einheit: ST