KNX Universal-Dimmaktor 4-fach (DM 4-2 T KNX)

KNX Universal-Dimmaktor 4-fach, Reiheneinbaugehäuse, Breite 72,5 mm, Dimmbereich 0-100%, maximale Last: 4 x 200 W/VA, Zum Dimmen von Glühlampen, Niedervolt und Hochvolt-Halogenlampen, dimmbare Energiesparlampen, dimmbare LED-Retrofitlampen. Unterschiedliche Dimmkurven ermöglichen das stufenlose Dimmen aller Lampenarten, auch zur Ansteuerung von vielen Lüftern geeignet, automatische Lasterkennung (wählbar), Manuelle Bedienung 0, 25, 50, 75 und 100% oder Test

Liefern, montieren, betriebsfertig anschließen und einstellen

Fabrikat: Theben

Typ: DM 4-2 T KNX

Bestell-Nr.: 4940280

Einheit: ST