KNX UP-Funk-Schaltaktor 1-fach (SU 1 RF KNX)

KNX UP-Funk-Schaltaktor 1-fach, LED-Schaltleistung bis zu 600 W, Einschaltstrom max. 740 A/200 µs, sichere Kommunikation über KNX-RF mit Unterstützung von „KNX Data Secure“, einstellbare Eigenschaften: Öffner/Schließer, Schalten, Verzögerung, Impulsfunktion, 2 Binäreingänge für potentialfreie Kontakte wie Taster, Schalter, Temperatursensor (I2), die Binäreingänge sind ab Werk dem Schaltausgang zugewiesen (Funktionstest vor der Programmierung), integrierte Temperaturüberwachung für erhöhte Betriebssicherheit z.B. bei Überlast

Liefern, montieren, betriebsfertig anschließen und einstellen

Fabrikat: Theben

Typ: SU 1 RF KNX

Bestell-Nr.: 4941620

Einheit: ST