KNX UP-Funk-Universal-Dimmaktor 1-fach (DU 1 RF KNX)

KNX UP-Funk-Universal-Dimmaktor 1-fach, Dimmbereich 0-100%, maximale Last: 250 W/VA, sichere Kommunikation über KNX-RF mit Unterstützung von „KNX Data Secure“, zum Dimmen von Glühlampen, Niedervolt und Hochvolt-Halogenlampen, dimmbare Energiesparlampen, dimmbare LED und LED-Retrofitlampen, einfache Adaption an verschiedene Leuchtmittel durch automatische Lasterkennung, einstellbare Dimmkurve für präzises und flackerfreies Dimmen, 2 Binäreingänge für potentialfreie Kontakte wie Taster, Schalter, Temperatursensor (I2), die Binäreingänge sind ab Werk dem Dimmausgang zugewiesen (Funktionstest vor der Programmierung), integrierte Temperaturüberwachung für erhöhte Betriebssicherheit z.B. bei Überlast

Liefern, montieren, betriebsfertig anschließen und einstellen

Fabrikat: Theben

Typ: DU 1 RF KNX

Bestell-Nr.: 4941670

Einheit: ST